## Tabelle1
Parameter | Symbol | Beschreibung | Einheit | theo. Bereich | Default Wert | Nachkommastellen | Messfrequenzbereich | Default Messfrequenz | Datenberechnung | Funktionsanzeige
[7 empty] | s |  |  | 0 oder 1
Toxizität | Tox | Nitritox Ausgabe | % | 0 bis 100 | 0 | 0 | 600 bis 14400 | 1200 | erst mal nicht | ja?
Nährstoffosierung | Dos | Nitritox Ausgabe | ml/min | 0 bis 800 | 100 | 0 | 1 bis 14400 | 600 | erst mal nicht | ja?
pH | pH | Jumo Ausgabe von einer Elektrode | --- | 0bis 14 | 7 | 1 | 1 bis 3600? | 600 | Ausreissertest, Mittelwert | ja?
Leitfähigkeit | EC | Jumo Ausgabe von einer Elektrode | mS/cm | 0 bis 56 | 1 | 2 | 1 bis 3600? | 600 | Ausreissertest, Mittelwert | ja?
Oxidations-Reduktions-Potential | ORP | Jumo Ausgabe von einer Elektrode | mV | -1000 bis +1000 | 20 | 0 | 1 bis 3600? | 600 | Ausreissertest, Mittelwert | ja?
Gelöster Sauerstoff | Dos | Jumo Ausgabe von einer Elektrode | mg/l | 0 bis 8 | 4 | 2 | 1 bis 3600? | 600 | Ausreissertest, Mittelwert | ja?
Temperatur | T | Jumo Ausgabe von einer Elektrode | °C | 0 bis 100 | 10 | 1 | 1 bis 3600? | 600 | Ausreissertest, Mittelwert | ja?
Trübung | Tur | KIT Sensor (photometrisch), analoge Ausgabe | NTU | 0.1 -1000 | 5 | 1 | 1 bis 3600? | 600 | Ausreissertest, Mittelwert | ggf. 0mA bei 4-20